# Fehlercheckliste

1. Sind alle Kabel richtig angebracht?

2. Ist das Netzgerät eingeschaltet?

3. Ist die Spannung richtig eingestellt?

4. Ist in der Software der richtige Port eingestellt?

PARAMETER-SCHNITTSTELLE

5. Ist in der Software der ONLINE-Betrieb eingestellt?

PARAMETER-TEST

6. Ist DATEI-NEU gewählt? (Weißer Hintergrund erscheint!)

7. Ist der grüne Resetknopf auf der Interfacerückseite

gedrückt?